## Sheet1
2025年遵医附院耗材采购公示清单（一）
序号 | 项目名称 | 数量 | 要求 | 配套设备 | 公示次数
1 | 胸普外科修补膜 | 一批 | 用于肺修补术:1.封闭肺切缘和创面部位，防止漏气。2.作为肺切缘缝合部位的加强垫片防止缝合线对肺组织的割裂。3.封闭和包埋支气管残端，防止支气管胸膜漏。4.作为肺断面封闭材料，防止肺段切除术后切割面漏气。 | 无 | 第一次
2 | 眼用全氟丙烷气体 | 一批 | 用于眼科四级手术：玻璃体切割术，术后患者填充眼内 | 无 | 第一次
3 | 一次性使用电子膀胱内窥镜导管 | 一批 | 用于替代硬性膀胱镜检查，感染性患者双J管置入及拔管，床旁处理急性尿潴留导尿困难患者 | 配膀胱镜主机使用 | 第二次
4 | 人类免疫缺陷病毒 1 型（HIV-1）核酸测定试剂盒 （PCR-荧光探针法） | 一批 | 用于观察艾滋患者抗病毒疗效，检测下限:20IU/ml | 配套天隆核酸提取液使用 | 第二次
5 | 婴儿尿袋 | 一批 | 留取尿标本 | 无 | 第二次
6 | 一次性使用胰岛素注射器 | 一批 | 用于肉毒素注射 | 无 | 第二次
7 | 一次性使用无菌支气管封堵导管 | 一批 | 用于单肺通气和隔离，儿童及婴儿型号 | 无 | 第二次
8 | 血细胞分析用稀释液(血细胞分析用F-DK稀释液) | 一批 | 用于血常规检测 | 配套全血细胞分析仪（厂家;迈克，型号：F810） | 第二次
| 血细胞分析用染色液(血细胞分析用F-FD染色液,配套提供质控品及校准品) |  | 用于血常规检测
| 血细胞分析用溶血剂(血细胞分析用F-LW溶血剂) |  | 用于血常规检测
| 血细胞分析用溶血剂(血细胞分析用F-LS溶血剂) |  | 用于血常规检测
| 血细胞分析用染色液(血细胞分析用F-FW染色液) |  | 用于血常规检测
| 血细胞分析用溶血剂(血细胞分析用F-LD溶血剂) |  | 用于血常规检测
| 血细胞分析用稀释液(血细胞分析用F-DR稀释液) |  | 用于血常规检测
| 血细胞分析用清洁液血细胞分析用F-CC清洁液) |  | 用于血常规检测
| 血细胞分析用染色液血细胞分析用F-FR染色液) |  | 用于血常规检测
9 | 血细胞分析用染色液（,配套提供质控品及校准品） | 一批 | 用于血常规检测 | 配套希森美康全血细胞分析仪（型号：XN50） | 第二次
| 血细胞分析用稀释液 |  | 用于血常规检测
| 血细胞分析用溶血剂SULFOLYSERSLS-211A |  | 用于血常规检测
| 血细胞分析用溶血剂LysercellWDFWDF-220A |  | 用于血常规检测
10 | 核酸提取及纯化试剂 | 一批 | 用于样本检测 | 配套伯杰提取仪使用 | 第二次
| 250ul导电吸头 |  | 用于样本检测 | 配套麦迪克自动加样仪使用
| 1000ul导电吸头 |  | 用于样本检测 | 配套麦迪克自动加样仪使用
| 250ul灭菌滤芯盒装工作站吸头 |  | 用于样本检测 | 配套耐优自动加样仪使用
| 透明无裙边96孔PCR板 |  | 用于样本检测 | 无
| 透明无裙边96孔PCR板封热版模（透明） |  | 用于样本检测 | 无
| 透明无裙边97孔PCR板封热版模（光学封板模）（透明） |  | 用于样本检测 | 无
| 肺炎支原体核酸检测试剂盒（RNA恒温扩增法，配套提供核酸提取及纯化试剂） |  | 辅助诊断肺炎支原体感染 | 配套天隆PCR仪使用（型号：96S/96E）
| 曲霉菌属、新型隐球菌及耶氏肺孢子菌核酸检测试剂盒（PCR荧光探针法，配套提供核酸提取及纯化试剂） |  | 辅助诊断真菌感染 | 配套天隆PCR仪使用（型号：96S/96E）
| 弱抗酸染色液 |  | 用于样本检测 | 无
| 核酸提取试剂盒(磁珠法) |  | 用于样本检测 | 配套中元提取仪使用
| 抗酸荧光显色试剂 |  | 用于样本检测 | 无
| 乙型肝炎病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 用于样本检测 | 配套天隆全自动核酸工作站使用（型号：PANA9600S）
| 超高敏乙型肝炎病毒（HBV）核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法，配套提供核酸提取及纯化试剂） |  | 辅助诊断乙型肝炎病毒感染 | 配套天隆全自动核酸工作站使用（型号：PANA9600S）
| 显微镜载玻片 |  | 用于样本检测 | 无
11 | 诺如病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法（PCR-荧光探针法,配套提供核酸提取及纯化试剂）） | 一批 | 辅助诊断诺如病毒感染 | 配套天隆PCR仪使用（型号：96S/96E） | 第二次
| EB病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法（PCR-荧光探针法,配套提供核酸提取及纯化试剂）） |  | 辅助诊断EB病毒毒感染
| 人巨细胞病毒（HCMV）核酸检测试剂盒（荧光PCR法（PCR-荧光探针法,配套提供核酸提取及纯化试剂） |  | 辅助诊断人巨细胞病毒感染
| 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(酶联免疫法) |  | 辅助诊断甲型肝炎病毒感染 | 无
12 | 25-羟基维生素D检测试剂（电化学发光法） | 一批 | 用于标本检测 | 全自动免疫分析仪（厂家：罗氏诊断，型号：cobas8000） | 第二次
| N末端脑利钠肽前体检测试剂盒 |  | 用于标本检测
13 | 一次性使用空气过滤器 | 一批 | 用于三氧大自血及各种臭氧治疗中过滤杂质，0.2微米精密无菌，有效避免细菌等随三氧混入血液回输到人体引起不良反应。 | 配医用臭氧治疗仪使用（生产厂家:卡斯特纳医疗器械有限公司：型号：OZOMED Sartline | 第四次
14 | 一次性使用输血器 | 一批 | 用于临床三氧大自静脉输血 | 配医用臭氧治疗仪使用（生产厂家:卡斯特纳医疗器械有限公司：型号：OZOMED Sartline | 第四次
15 | 一次性使用塑料血袋 | 一批 | 用于全血及血液成分的采集、贮存、处理、转移、分离和输注 | 配医用臭氧治疗仪使用（生产厂家:卡斯特纳医疗器械有限公司：型号：OZOMED Sartline | 第五次
16 | 一次性使用等离子手术电极 （针状） | 一批 | 用于宫腔镜术中进行粘连分离、肌瘤、子宫纵膈切除等 | 配双极电切内窥镜使用 | 第六次
| 一次性使用等离子手术电极 （环状） | 一批 | 用于宫腔镜术中进行子宫病损切除 | 配双极电切内窥镜使用
17 | 理疗用体表电极 | 一批 | 本品为戴福伦TM低频体外膈肌起搏器和神经肌肉刺激器的专机电极片，用于配合进行设备的训练。 | 体外膈肌起搏器配套使用（生产厂家：广州雪利昂生物科技有限公司：HLO-GJ13A） | 第四次
| 理疗用体表电极 | 一批 | 本品为戴福伦TM低频体外膈肌起搏器和神经肌肉刺激器的专机电极片，用于配合进行设备的训练。 | 体外膈肌起搏器配套使用（生产厂家：广州雪利昂生物科技有限公司：HLO-GJ13A） | 第三次
18 | cMET抗体试剂 | 一批 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息 | 配全自动免疫组化机使用 | 第四次
| CAMTA1抗体试剂（免疫组织化学）、免疫显色试剂盒 | 一批 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息 | 配全自动免疫组化机使用 | 第三次
| ETV4抗体试剂（免疫组织化学）、免疫显色试剂盒 | 一批 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息 | 配全自动免疫组化机使用 | 第三次
| ROS1抗体试剂（免疫组织化学）、免疫显色试剂盒 | 一批 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息 | 配全自动免疫组化机使用 | 第三次
| DAXX抗体试剂（免疫组织化学）、免疫显色试剂盒 | 一批 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息 | 配全自动免疫组化机使用 | 第三次
| Rb1抗体试剂（免疫组织化学）、免疫显色试剂盒 | 一批 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息 | 配全自动免疫组化机使用 | 第三次
| ALT抗体试剂（免疫组织化学）、免疫显色试剂盒 | 一批 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息 | 配全自动免疫组化机使用 | 第三次
19 | 鼻科刨削头 | 一批 | 鼻窦手术 | 配套动力手柄使用（生产厂家：美敦力（上海）管理有限公司，型号：M4、M5） | 第三次
20 | 金属缆索系统-主线 | 一批 | 用于股骨粗隆骨折，髋关节翻修，髋关节发育不良截骨手术等 | 无 | 第四次
| 金属缆索系统-卡扣 | 一批 | 用于股骨粗隆骨折，髋关节翻修，髋关节发育不良截骨手术等 | 无
21 | 钛合金袖套 股骨头 | 一批 | 用于保留股骨柄的髋关节翻修以避免锥度磨损 | 无 | 第六次
22 | 全髋关节翻修系统 -远端直柄身 | 一批 | 用于髋关节初次与翻修手术 | 无 | 第六次
23 | 全髋关节翻修系统 -近端柄身 | 一批 | 用于髋关节翻修手术 | 无 | 第六次
24 | PAX1基因甲基化检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 一批 | 本产品用于体外定性检测人宫颈脱落细胞样本中PAX1基因的甲基化状态。本产品用于13种高危HPV（hrHPV）基因型(31、33、35、39、45、51、52、53、56、58、59、66、68型)检测阳性的30岁以上女性人群，帮助临床判断是否需要进一步做阴道镜检查，达到分流管理的目的。 | 配荧光定量PCR仪使用 | 第三次