## Sheet1
2025年遵医附院耗材采购公示清单（六）
序号 | 项目名称 | 数量 | 要求 | 配套设备 | 公示次数
1 | B-羟丁酸测试条（电化学法） | 一批 | 血酮测定 | 配血酮测试仪使用 | 第一次
| 血酮测试仪 | 4台 |  | 配B-羟丁酸测试条使用
2 | 髋关节假体（双动头） | 一批 | 用于半髋关节置换手术 | / | 第二次
3 | 荧光内标染料 | 一批 | 为基因分析仪提供缓冲环境 | 配基因测序仪3500Dx使用 | 第二次
| 高分子分离胶 | 一批 | 用以分离已知大小范围DNA片段
| 阳极缓冲液槽 | 一批 | 为基因分析仪提供缓冲环境
| 缓冲液槽(阴极缓冲液槽) | 一批 | 为基因分析仪提供缓冲环境
| 基因分析仪配套使用调和剂 | 一批 | 为基因测序仪配套使用的调和剂
| 甲酰胺进样溶剂 | 一批 | 用以检测样本时的进样溶剂
| 基因分析仪配套使用96孔隔垫 | 一批 | 为基因测序仪样本使用的96孔垫
| 8通道基因分析仪配套使用毛细管 | 一批 | 为基因测序仪配套电泳使用的毛细管（8通道）
| 24通道基因分析仪配套使用毛细管 | 一批 | 为基因测序仪配套电泳使用的毛细管（24通道）
4 | IDH1基因突变检测试剂盒（荧光PCR-毛细管电泳测序法） | 一批 | 用于体外定性检测10%中性福尔马林固定、石蜡包埋的人脑胶质瘤石蜡切片样本的IDH1（异柠檬酸脱氢酶1）基因突变 （R132H）。 | 无 | 第二次
| TERT基因突变检测试剂盒（荧光PCR-毛细管电泳测序法） | 一批 | 用于体外定性检测10%中性福尔马林固定、石蜡包埋的人脑胶质瘤切片样本中的TERT基因启动子区 C228T和C250T突变。
| 人BRAF基因突变检测试剂盒（荧光PCR法） | 一批 | 用于定性检测成人非小细胞肺癌、结直肠癌、甲状腺癌患者的石蜡包埋组织样本DNA中BRAF基因V600E点突变。
5 | 全自动染片机 | 一批 | 用于精子形态染色，可连接LIS系统使用(含1台台式电脑、2台扫码墩、1台条码打印机） | 与巴氏染液、沉降玻片配套使用 | 第二次
| 巴氏染液 |  | 用于精子形态染色 | 与全自动染片机配套使用
| 沉降玻片 |  | 用于精子形态染色 | 与全自动染片机配套使用
6 | 显微操作管-剥离管 | 一批 | 用于卵胞浆单精子注射卵子颗粒细胞剥离 | 无 | 第三次
| 显微操作管-显微注射管 | 一批 | 用于体外环境下显微操作人类性细胞以及胚胎，将精子注入卵细胞 | 配显微操作系统使用
| 显微操作管-活检管 | 一批 | 用于体外环境下显微操作人类性细胞以及胚胎，用于移除极体或卵裂球进行遗传学分析 | 配显微操作系统使用
7 | 三伏贴空白贴 | 一批 | 用于患者中药穴位贴敷，外径7x7cm,内径3x3cm | 无 | 第三次