****脊柱骨微动力系统配件清单****

****名称                                                 型号                   数量
①脊柱磨钻手柄（椎间孔镜手柄）               JMB                     1条
②脊柱微创磨头  （椎间孔镜下金刚砂）   MXT35280Q           2个
③脊柱微创磨头  （椎间孔镜下西瓜头）   MXT35280J           2个
④磨钻头（开放手术下2mm金刚砂）       ZMTA20Q              1个
⑤磨钻头（开放手术下2mm西瓜头）       ZMTA20J               1个
⑥骨科用电锯片                                        GJ100A09               2个
⑦骨科用电锯片                                        GJ110B07A             2个
⑧骨科用电锯片                                        GJ110B07B             2个****

****质保期>12个月****