## Sheet1
2025年遵医附院耗材采购公示清单（十一）
序号 | 项目名称 | 数量 | 要求 | 配套设备 | 公示次数
1 | 医用超声耦合剂 | 一批 | 一批 | 用于超声诊断或治疗操作中，符合行业标准要求 | 无
2 | 双猪尾胆道支架及引导系统 | 一批 | 胆胰疾病相关引流治疗 | 配奥林巴斯电子内窥镜使用（型号TJF-260V） | 第二次
3 | 超声活检针 | 一批 | 胰腺肿物穿刺活检 | 配奥林巴斯电子内窥镜使用（型号GF-UCT260） | 第二次
4 | 机械血栓切除系统 | 1台 | 含医疗动力系统，用于急慢性动脉血栓的抽吸 | 配旋转导管套装使用 | 第二次
|  | 一批 | 含有旋转导管套装，用于急慢性动脉血栓的抽吸 | 配医疗动力系统使用
5 | 脂溶性维生素检测试剂 | 一批 | 1、满足全国室间质评要求，参加全国室间质评单位有用该试剂优先。 2、II类注册证。不少于4项。 3、有较强的售后服务保障能力。 | 高效液相色谱-串联质谱系统TQ-S 品牌： | 第二次
6 | 血液中儿茶酚胺及其代谢物检测试剂 | 一批 | 1、满足全国室间质评要求，参加全国室间质评单位有用该试剂优先。 2、II类注册证。不能少于5项。 3、有较强的售后服务保障能力。 | 高效液相色谱-串联质谱系统TQ-S 品牌： | 第二次
7 | 氨基酸和肉碱检测试剂盒 | 一批 | 1、满足全国室间质评要求，参加全国室间质评单位有用该试剂优先。 2、Ⅲ类注册证。氨基酸不能少于8项，肉碱不能少于16项。 3、有较强的售后服务保障能力。 | 高效液相色谱-串联质谱系统TQ-S 品牌： | 第二次
8 | B-羟丁酸测试条（电化学法） | 一批 | 血酮测定 | 配血酮测试仪使用 | 第二次
| 血酮测试仪 | 4台 |  | 需智能血酮一体机，配B-羟丁酸测试条使用，能与医院POCT系统连接进行数据交互
9 | 医用一次性灌肠器 | 一批 | 用于临床直肠镜检查和术前灌肠用 | 无 | 第二次
10 | 贴敷式胰岛素泵 | 3台 | 搭配胰岛素泵用储药器组件、胰岛素泵用皮下输液器使用 | 无 | 第三次
| 胰岛素泵用储药器组件 | 一批 | 配贴敷式胰岛素泵用 | 贴敷式胰岛素泵
| 胰岛素泵用皮下输液器 |  | 配贴敷式胰岛素泵用 | 贴敷式胰岛素泵
11 | 双腔取栓支架 | 一批 | 用于血管内血栓取出（含双腔取栓导管） | 无 | 第三次