## Sheet1
2025年遵医附院耗材采购公示清单（十九）
序号 | 项目名称 | 数量 | 要求 | 配套设备 | 公示次数
1 | 自粘弹性绷带 | 一批 | 7cm*4.5m、2.5cm*4.5m、弹力性较好，加压包扎 | 无 | 第一次
2 | 简易呼吸器 | 一批 | 配套呼吸囊使用给患者通气，各规格型号(包含成人、小儿） | 无 | 第一次
3 | 气管套管 | 一批 | 用于气管切开病人，各规格型号（含金属） | 无 | 第一次
4 | 输尿管镜异物钳 | 一批 | 输尿管镜手术取结石用，各规格 | 无 | 第一次
5 | 一次性使用密闭式吸痰管 | 一批 | 用于吸痰气管插管，病人使用（24、72小时更换），减少感染及肺部损伤发生，各规格型号（包括成人及新生儿） | 无 | 第一次
6 | 内窥镜下囊肿切开刀 | 一批 | 用于胰腺假性囊肿切开，各规格型号 | 无 | 第一次
7 | 胎儿监护仪记录纸 | 一批 | 用于打印胎心监护结果，各规格 | 无 | 第一次
8 | 泪液分泌检测滤纸条 | 一批 | 用于干燥综合征患者的诊断，各规格型号 | 无 | 第一次
9 | 封口机测试纸 | 一批 | 封口机性能测试，各规格（包括低温、高温） | 无 | 第一次
| 封口机色带 |  | 用于封口机打印，各规格型号
| 开口保护套 |  | 用于器械尖端保护，各规格型号
| 舌钳保护套 |  | 用于舌钳保护，各规格型号
| 精密器械刷 |  | 用于清洗精密器械，各规格型号
| 呼吸机管道刷 |  | 用于刷洗呼吸机管道，各规格型号
10 | 环氧乙烷灭菌指示胶带 | 一批 | 用于环氧乙烷灭菌化学监测，各规格型号 | 无 | 第一次
11 | 婴儿尿袋 | 一批 | 用于留取尿标本，各规格型号 | 无 | 第一次
12 | 国产听小骨 | 一批 | 听骨链重建 | 无 | 第一次
13 | 鼻科钻头 | 一批 | 鼻颅底手术磨骨 | 配套动力手柄使用（生产厂家：卡尔STORZ（德国）公司，型号：031、035、040、045） | 第一次
14 | 耳科钻头 | 一批 | 耳科手术磨骨 | 配套动力手柄使用（生产厂家：彼岸（瑞士）外科公司，型号：1600206-001、1600207-001、10600831-001、1600830-001） | 第一次
|  | 一批 | 耳科手术磨骨 | 配套动力手柄使用（生产厂家：彼岸（瑞士）外科公司，型号：1600206-001、1600207-001、10600831-001、1600830-001）
15 | 1p/19q缺失探针试剂（原位杂交法） | 一批 | 用于中枢神经系统肿瘤1p19q杂合性缺失检测 | 无 | 第三次
| 1p/19q缺失探针试剂（原位杂交法） | 一批
16 | 青光眼引流阀 | 一批 | 青光眼患者手术使用 | 无 | 第三次
17 | 肛门镜 | 一批 | 肛门镜检查，管口光滑，做工精细 | 无 | 第三次
18 | 砂轮片 | 一批 | 用于切割安瓿瓶，含大中小号 | 无 | 第三次