## Sheet1
2025年遵医附院耗材采购公示清单（二十四）
序号 | 项目名称 | 数量 | 要求 | 配套设备 | 公示次数
1 | 一次性全自动活检针 | 一批 | 用于软组织活检针，各规格型 | 无 | 第一次
2 | 压力蒸汽灭菌极速综合挑战包 | 一批 | 压力蒸汽灭菌综合监测包（包括化学监测和生物监测），包内为5类指示卡，需提供消毒产品生产企业卫生许可证或备案凭证 | 阅读器 | 第二次
| 高压蒸汽灭菌生物阅读器 | 1台 | 配压力蒸汽灭菌极速综合挑战包使用，用于压力蒸汽灭菌的生物和化学批量检测 | 限价2万元
3 | 抗内皮细胞抗体（间接免疫荧光法） | 一批 | 可作为自身免疫性疾病及血管炎诊断指标 | 不需要 | 第二次
| 抗核周因子（间接免疫荧光法） | 一批 | 类风湿关节炎的早期诊断指标 | 不需要
| 抗角蛋白抗体（间接免疫荧光法） | 一批 | 类风湿关节炎的早期诊断指标 | 不需要
4 | 抗肌炎抗体谱10项IgG检测（印迹法） | 一批 | 诊断肌炎及相关自身免疫性疾病 | 全自动免疫印迹仪（厂家：欧蒙，型号：EUROBlotMasterⅡ） | 第二次
5 | Septin9/SDC2/BCAT1基因甲基化检测试剂盒（1、PCR-荧光探针法，2、配套提供提取试剂） | 一批 | 本试剂盒用于体外定性检测人外周血血浆中Septin9、SDC2、BCAT1基因的甲基化，辅助结直肠癌筛查。 | 全自动医用PCR分析系统（厂家：西安天隆，型号：96S/96E） | 第二次
| Reprimo/SDC2/TCF4基因甲基化检测试剂盒(1、PCR-荧光探针法，2、配套提供提取试剂） | 一批 | Reprimo/TCF4/SDC2基因甲基化检测试剂盒（PCR-荧光探针法）可作为胃癌初筛项目对高危人群进行分层。 | 全自动医用PCR分析系统（厂家：西安天隆，型号：96S/96E）
| SHOX2/RASSF1A/PTGER4基因甲基化检测试剂盒（1、PCR-荧光探针法，2、配套提供提取试剂） | 一批 | 甲基化检测在肺结节的良恶性鉴别中具有显著的价值，主要用于肺癌的辅助诊断可为临床肺癌确诊提供参考。 | 全自动医用PCR分析系统（厂家：西安天隆，型号：96S/96E）
6 | ONECUT2/VIM基因甲基化检测试剂盒（1、多重荧光PCR法，2、配套提供提取试剂） | 一批 | 用于尿路上皮癌（膀胱癌、肾盂癌，输尿管癌）的辅助诊断 | 全自动医用PCR分析系统（厂家：西安天隆，型号：96S/96E） | 第二次
7 | 人SDC2、NPY、FGF5、PDX1基因甲基化检测(1、PCR-荧光探针法，2、配套提供提取试剂） | 一批 | 通过粪便样本的检测，无痛无创，不需要做肠道准备及侵入到肠道内部检查，操作简单，成本较低，是癌症早期诊断及复发监测的更优选择 | 全自动医用PCR分析系统（厂家：西安天隆，型号：96S/96E） | 第二次
8 | TRPC6核酸扩检测试剂盒（1、荧光PCR法，2、配套提供提取试剂） | 一批 | 本试剂盒通过荧光 PCR 法体外检测人外周血中 TRPC6（Transient receptor potential canonical 6）含量，用于阿尔兹海默症（Alzheimer’s disease，AD）的辅助诊断。 | 全自动医用PCR分析系统（厂家：西安天隆，型号：96S/96E） | 第二次
9 | IFI44L基因甲基化检测试剂盒（1、PCR-熔解曲线法，2、配套提供提取试剂） | 一批 | 本试剂盒用于体外定性检测人全血样本中的IFI44L（干扰素诱导蛋白44L）基因启动子区域DNA甲基化水平。 | 全自动医用PCR分析系统（厂家：西安天隆，型号：96S/96E） | 第二次
10 | 单疱病毒超敏分型定量检测（HSV-1/HSV-2/VZV/EBV/CMV/HHV-6） | 一批 | 用于临床标本检测 | 配数字PCR分析系统使用 | 第二次
| 铜绿假单胞菌/大肠埃希菌/肺炎克雷伯菌/鲍曼不动杆菌超敏定量检测试剂盒 | 一批
| 金黄色葡萄球菌/肠球菌属/念珠菌属/链球菌属超敏定量检测试剂盒 | 一批
| 嗜麦芽窄食单胞菌/阴沟肠杆菌/奇异变形杆菌/凝固酶阴性葡萄球菌/黏质沙雷氏菌超敏定量检测试剂盒 | 一批
| 7种耐药基因超敏定量（blaKPC、mecA、Oxa-48、blaNDM+IMP、VanA+VanM） | 一批
| 沙门氏菌属/脆弱拟杆菌/柠檬酸杆菌属/洋葱伯克霍尔德菌群/摩氏摩根菌超敏定量检测试剂盒 | 一批
| 核酸提取或纯化试剂 | 一批
| 数字PCR分析系统（样本制备仪、PCR扩增仪、生物芯片阅读仪、全自动核酸检测反应体系构建系统、 液滴数字PCR系统配套软件） | 1套 | 用于临床标本检测，限价0.5万元 | 与本包含使用配套使用
11 | 压力绷带 | 一批 | 用于淋巴水肿压力治疗 | 无 | 第三次
| 聚氨酯衬垫绷带 |  | 用于淋巴水肿保护皮肤
| 弹力绷带 |  | 用于淋巴水肿手指加压
| 聚酯衬垫 |  | 用于淋巴水肿预防压力损伤
12 | 婴儿尿袋 | 一批 | 用于留取尿标本，各规格型号 | 无 | 第三次
13 | 氧气袋 | 一批 | 用于存储氧气 | 无 | 第四次
14 | 一次性使用静脉输液针，头皮针 | 一批 | 能与一次性输液器配套使用 | 无 | 第四次