## Sheet1
2025年遵医附院耗材采购公示清单（二十六）
序号 | 项目名称 | 数量 | 要求 | 配套设备 | 公示次数
1 | 一次性使用无菌导管鞘组 | 一批 | 用于静脉穿刺，辅助心脏起搏器电极导管等各种静脉导管的插入。须至少包含穿刺针、注射器、导丝、血管扩张器/导管鞘组件。 | / | 第一次
2 | 器械标示袋 | 一批 | 用于对每一包器械进行标识、起器械身份牌作用，耐湿、耐高温 | 无 | 第一次
3 | 柔亮润滑剂 | 一批 | 用于器械润滑柔亮 | 无 | 第一次
4 | 一次性使用微波消融针 | 一批 | 用于肝肿瘤的微波消融治疗，规格至少包含15-17G，辐射尖端长度至少包含5、11、22mm | 微波治疗仪 | 第一次
| 微波治疗仪 | 1台 | 1.提供两种频率工作频率 2.带有冷却系统，防止消融针与正常组织接触面的温度 3.针杆温度监测及超温保护系统 4.限价5万元 | /
5 | 预处理湿巾 | 一批 | 用于重度污染手术器械预处理 | 无 | 第三次
6 | 除胶剂 | 一批 | 用于去除器械上的残胶 | 无 | 第三次
7 | 消毒物品存放袋（灭菌型） | 一批 | 用于消毒物品的包装 | 无 | 第三次
8 | 压力蒸汽灭菌生物监测PCD | 一批 | 用于生物监测批量监测用 | 无 | 第三次
9 | 一次性全自动活检针 | 一批 | 用于软组织活检针，含带同轴和不带同轴，各规格型 | 无 | 第二次
10 | 硅橡胶颌面整形植入体 （鼻型、下颌型） | 一批 | 用于隆鼻、隆下颏术 | 无 | 第二次
11 | 聚四氟乙烯整形植入体（膨体） （鼻型、下颌型） | 一批 | 用于隆鼻、隆下颏术 | 无 | 第二次
12 | 硅橡胶乳房植入体 | 一批 | 用于隆乳术 | 无 | 第二次
13 | 一次性使用冲洗管 | 一批 | 用于血尿患者膀胱冲洗及膀胱镜检查 | 无 | 第二次
14 | 活化凝血时间（ACT）检测试剂盒（凝固法） | 一批 | 用于定量测量全血中活化凝血时间 | 配美敦力ACT检测仪使用 | 第三次
15 | 一次性使用贮血滤血器 | 一批 | 用于手术中回收和过滤患者血液 | / | 第三次
16 | 抗内皮细胞抗体（间接免疫荧光法） | 一批 | 可作为自身免疫性疾病及血管炎诊断指标 | 不需要 | 第三次
| 抗核周因子（间接免疫荧光法） | 一批 | 类风湿关节炎的早期诊断指标 | 不需要
| 抗角蛋白抗体（间接免疫荧光法） | 一批 | 类风湿关节炎的早期诊断指标 | 不需要
17 | 抗肌炎抗体谱10项IgG检测（印迹法） | 一批 | 诊断肌炎及相关自身免疫性疾病 | 全自动免疫印迹仪（厂家：欧蒙，型号：EUROBlotMasterⅡ） | 第三次
18 | Septin9/SDC2/BCAT1基因甲基化检测试剂盒（1、PCR-荧光探针法，2、配套提供提取试剂） | 一批 | 本试剂盒用于体外定性检测人外周血血浆中Septin9、SDC2、BCAT1基因的甲基化，辅助结直肠癌筛查。 | 全自动医用PCR分析系统（厂家：西安天隆，型号：96S/96E） | 第三次
| Reprimo/SDC2/TCF4基因甲基化检测试剂盒(1、PCR-荧光探针法，2、配套提供提取试剂） | 一批 | Reprimo/TCF4/SDC2基因甲基化检测试剂盒（PCR-荧光探针法）可作为胃癌初筛项目对高危人群进行分层。 | 全自动医用PCR分析系统（厂家：西安天隆，型号：96S/96E）
| SHOX2/RASSF1A/PTGER4基因甲基化检测试剂盒（1、PCR-荧光探针法，2、配套提供提取试剂） | 一批 | 甲基化检测在肺结节的良恶性鉴别中具有显著的价值，主要用于肺癌的辅助诊断可为临床肺癌确诊提供参考。 | 全自动医用PCR分析系统（厂家：西安天隆，型号：96S/96E）
19 | ONECUT2/VIM基因甲基化检测试剂盒（1、多重荧光PCR法，2、配套提供提取试剂） | 一批 | 用于尿路上皮癌（膀胱癌、肾盂癌，输尿管癌）的辅助诊断 | 全自动医用PCR分析系统（厂家：西安天隆，型号：96S/96E） | 第三次
20 | 人SDC2、NPY、FGF5、PDX1基因甲基化检测(1、PCR-荧光探针法，2、配套提供提取试剂） | 一批 | 通过粪便样本的检测，无痛无创，不需要做肠道准备及侵入到肠道内部检查，操作简单，成本较低，是癌症早期诊断及复发监测的更优选择 | 全自动医用PCR分析系统（厂家：西安天隆，型号：96S/96E） | 第三次
21 | TRPC6核酸扩检测试剂盒（1、荧光PCR法，2、配套提供提取试剂） | 一批 | 本试剂盒通过荧光 PCR 法体外检测人外周血中 TRPC6（Transient receptor potential canonical 6）含量，用于阿尔兹海默症（Alzheimer’s disease，AD）的辅助诊断。 | 全自动医用PCR分析系统（厂家：西安天隆，型号：96S/96E） | 第三次
22 | IFI44L基因甲基化检测试剂盒（1、PCR-熔解曲线法，2、配套提供提取试剂） | 一批 | 本试剂盒用于体外定性检测人全血样本中的IFI44L（干扰素诱导蛋白44L）基因启动子区域DNA甲基化水平。 | 全自动医用PCR分析系统（厂家：西安天隆，型号：96S/96E） | 第三次
23 | 单疱病毒超敏分型定量检测（HSV-1/HSV-2/VZV/EBV/CMV/HHV-6） | 一批 | 用于临床标本检测 | 配数字PCR分析系统使用 | 第三次
| 铜绿假单胞菌/大肠埃希菌/肺炎克雷伯菌/鲍曼不动杆菌超敏定量检测试剂盒 | 一批
| 金黄色葡萄球菌/肠球菌属/念珠菌属/链球菌属超敏定量检测试剂盒 | 一批
| 嗜麦芽窄食单胞菌/阴沟肠杆菌/奇异变形杆菌/凝固酶阴性葡萄球菌/黏质沙雷氏菌超敏定量检测试剂盒 | 一批
| 7种耐药基因超敏定量（blaKPC、mecA、Oxa-48、blaNDM+IMP、VanA+VanM） | 一批
| 沙门氏菌属/脆弱拟杆菌/柠檬酸杆菌属/洋葱伯克霍尔德菌群/摩氏摩根菌超敏定量检测试剂盒 | 一批
| 核酸提取或纯化试剂 | 一批
| 数字PCR分析系统（样本制备仪、PCR扩增仪、生物芯片阅读仪、全自动核酸检测反应体系构建系统、 液滴数字PCR系统配套软件） | 1套 | 用于临床标本检测，限价0.5万元 | 与本包含使用配套使用
24 | 氧气袋 | 一批 | 用于存储氧气 | 无 | 第五次
25 | 一次性使用静脉输液针，头皮针 | 一批 | 能与一次性输液器配套使用 | 无 | 第五次